Приложение № 1.1 к Техническому заданию

План помещений

1 этаж

2 этаж

- Серверное помещение для этажного коммутационного узла

4 этаж

2 этаж

4 этаж

Схема размещения рабочих мест

1 этаж

2 этаж

4 этаж

План расположения рабочих мест

Табл. №1

| Этаж | Кол-во помещений | Тип АРМ №1 | Тип АРМ №2 | Тип АРМ №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 | 119 | 5 | 31 |
| 2 | 8 | 81 | 0 | 18 |
| 4 | 6 | 78 | 0 | 8 |
| Итого |  | 278 | 5 | 57 |

Табл. №2

Требования к оснащению рабочих мест (АРМ)

| Тип АРМ | Количество розеток RJ-45 | Количество розеток электропитания 220 В | Состав оборудования | Требования | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АРМ тип № 1 | 2 | 4 | Персональный компьютер (Моноблок), ip- телефон | Должно быть оснащено двумя информационными разъемами типа RJ-45 (допустимо использование сдвоенных розеток со своим Ethernet кабелем при каждом выходе) и четырьмя розетками системы электропитания. | АРМ тип № 1 предназначено для подключения пользователя бэк-офиса к СКС |
| АРМ тип № 2 | 6 | 8 | Персональный компьютер (Моноблок), ip- телефон, МФУ, кассовый аппарат, фискальный регистратор, сканер штри-кодов | Должно быть оснащено двумя информационными разъемами типа RJ-45 (допустимо использование сдвоенных розеток со своим Ethernet кабелем при каждом выходе) и восьмью розетками системы электропитания. | АРМ тип № 2 предназначено для подключения пользователя ОПиОк к СКС |
| АРМ тип № 3 | 1 | 1 | МФУ, Терминалы ЭО, Телевизор и пр. | Должно быть оснащено одной информационными разъемами типа RJ-45 и одной розеткой электропитания. | АРМ тип № 3 предназначено для подключения технических устройств к СКС |

| ______________________/ ___________/ м.п. |  | ______________________/Борисова Е.Н./ м.п. |
| --- | --- | --- |